## 일일안전점검표
일 일 안 전 점 검 표
200 년 월 일 요일 날씨:
구 분 | 점 검 사 항 | 상 태 |  | 지적사항 및 조치
|  | 양호 | 불량
일 반 사 항 | 작업전, 후 안전교육 실시(안전관리자)
위험개소의 안전표지판 부착여부(동당 4개소, 위험장소마다)
보호 장구의 착용 상태(안전모, 안전화, 안전벨트 등)
위험지역 출입의 통제여부 (굴착부, 개구부, 엘리베이터홀, 외벽난간)
허약자 및 음주자가 작업하는 사례
가설사무실, 숙소, 식당 및 창고 등의 화재위험성 및 소화기 비치여부
무재해 운동 기록판의 정위치 배치 및 운영여부
공사장 진입차량, 도로굴착등으로 작업 통제에 따른 신호수의 배치여부
가 설 공 사 | 가설통로의 경사로, 통로발판, 사다리 등의 시설 이상 유무
낙하물 방지망은 안전하게 설치되어 있고 침전물의 청소상태
비계는 안전하게 설치되어 있으며 비계다리에 미끄럼막이의 설치 유무
지반굴착 공사중 토사붕괴 우려는 없는가
자재 적재상태는 적정한가
작업장 부근에 고압전선으로부터 위험요소의 제거
전기용접기에는 자동전격방지장치의 부착, 사용 여부
공사장내 가설 전기선로의 피복 상태 및 분전함의 설치 상태
기계톱 사용에 따른 안전 시설의 설치 여부
가연성 도료 및 자재는 안전하게 보관되어 있는가
건 축 공 사 | 리프트, 크레인 등 운반기계류의 와이어로프 및 적재함의 상태
거푸집, 동바리의 재료 및 구조의 이상 유무
거푸집의 존치기간 준수 및 해체작업시 안전수칙 준수여부
콘크리트 타설시 안전수칙 준수 및 인원, 장비, 거푸집의 보양상태는
철근가공, 운반 및 조립에 있어 안전사항 준수
리프트, 타워 및 타워크레인의 방뢰 설비
악천후시 취약개소의 점검, 보완(공사중인 시설 등)
비계다리 등 가설통로 난간 손잡이 및 미끄럼 방지 시설 상태
고소 작업에서 물체 투하시 감시인의 배치유무 및 쓰레기슈트의 이용 상태
토 목 공 사 | 암절취시 낙석 위험여부
석축, 옹벽, 견치브럭 등의 기초부분의 안전성은
폭파 작업시 안전대책은 수립되어 있는가
용수, 지하수, 유입수 등에 대한 대책은
깊은 터파기시 안전수칙은 확보되어 있으며 완료후 안전울타리의 설치상태
기 계 전 기 공 사 | 임시 수전설비 및 간이 분전함의 위치, 운영 상태는
임시 배전 선로의 절연 피복 손상 여부는
사용전압에 적절한 케이블(전선)을 사용하고 있는가
전기용접기 사용시 기능공의 자격 및 보호 용구 착용 여부
전동공구 사용시 누전차단기 설치는
전기 시설물 주변은 인화물질이 없는가
산소용기 및 가수용기의 보관 상태는
임시 전력 기기 주변에 출입의 통제는
※ 공사명 :

## 신규채용자교육
신규채용자 안전교육일지
200 년 월 일 요일
교육 방법 | ①강의식 ②토의식 ③시청각 ④기타 | 교육 시간 | : ~ :
교육 대상 |  | 교육 장소
교육 인원 | 명 | 강 사
1.일양건설(주) 10대 안전수칙
① 개구부는 발생즉시 막는다. |  | ⑥ 양중용 장비는 절대 탑승하지 않는다.
② 난간대는 반드시 설치한다. |  | ⑦ 분전함은 반드시 시건장치를 한다.
③ 생명줄은 반드시 설치한다. |  | ⑧ 안전모 및 보호구는 반드시 착용한다.
④ 안전벨트는 반드시 걸고 작업한다. |  | ⑨ 위험예지훈련(T.B.M)은 매일 철저하게 실시한다.
⑤ 작업발판은 확실히 고정한다. |  | ⑩ 중장비 작업반경내에는 절대 접근하지 않는다.
2. 교육내용
-
-
-
-
※ 사진첨부
( 사 진 )
※ 신규채용자 수강확인서 별도 첨부 |  |  | 현장명 :

## 신규채용자
신규채용자 안전교육 수강확인서 (안전교육실명 확인)
200 년 월 일 요일 |  |  |  |  | ※ 현장명:
1. 작업시 규정된 복장 및 안전보호구는 정확하게 착용하고 작업한다. (미착용자 현장 출입금지)
2. 안전시설 및 작업기구는 점검후 사용한다.
3. 작업장 주위를 항상 정리정돈 한다. (작업전.중.후)
4. 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에는 화기 취급을 엄금한다.
5. 위험표시 구역은 담당자외 무단 출입을 금지한다.
6. 담배는 지정된 흡연장소에서만 피운다.
7. 모든 기계는 담당자외 사용을 금지한다.
8. 음주후 작업을 하지 않는다. (현장에서 음주시 작업중지 및 퇴출함)
9. 현장내에서는 임의행동이나 뛰어다니지 않는다.
10. 모든 전선은 전기가 통한다고 생각하고 허가없이 사용을 금지한다.
11. 기계가동중 기계에 대한 청소, 정비를 하지 않으며, 관계자외 접근을 금지한다.
12. 사전승인이 없는 화기사용은 절대 엉금한다.
13. 안전교육 이수증(안전모에 교육이수 스티커 부착)은 항상 소지한다.
14. 행사 및 안전교육은 반드시 참석한다.
15. 관리감독자 지시에 적극 따르겠으며, 공동작업시 서로 긴밀하게 협조한다.
16. 신규채용교육을 받기전에 반드시 신체검사를 받고 개인결과표를 제출한다.
※ | 지급 보호구 착용 및 보유확인 (지급된 해당 보호구에 V표를 하세요)
①안전모, ②안전벨트, ③안전화, ④보안경, 기 타(각반,신호봉등,안전보호구)
☞ 당 현장( ) 개인보호구 미착용 및 안전수칙 불이행시 벌과금 및 조치사항.
1차 적발시: 지도 및 조언, 2차 적발시: 벌금 이만원정(\20,000), 3차 적발시: 현장 퇴출.
상기 본인은 현장에서 작업중 위 사항을 준수하며 산업안전보건법에 의거한 안전규정, 수칙 등을 성실히 준수할 것을 서약하며, 불이행시 어떠한 민형사상의 처벌도 감수할 것을 서약합니다.
NO | 소 속 (업체명) | 성 명 | 주 소 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신 검 (유,무) | 지급 보호구 (①②③④기타) | 서 명
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
※ 작성 예시
NO | 소 속 | 성 명 | 주 소 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신검유무 | 지급 보호구 | 서 명
1 | OO건설 | 안 전 인 | 청주 흥덕 운천 562-3 | 580618 - 1390323 | 043)254-3601 | 유 | ①,②,③,④,기타

## 정기근로자
근로자 정기안전교육 수강확인서 (안전교육실명 확인)
200 년 월 일 요일 |  |  |  |  | ※ 현장명:
1. 작업시 규정된 복장 및 안전보호구는 정확하게 착용하고 작업한다. (미착용자 현장 출입금지)
2. 안전시설 및 작업기구는 점검후 사용한다.
3. 작업장 주위를 항상 정리정돈 한다. (작업전.중.후)
4. 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에는 화기 취급을 엄금한다.
5. 위험표시 구역은 담당자외 무단 출입을 금지한다.
6. 담배는 지정된 흡연장소에서만 피운다.
7. 모든 기계는 담당자외 사용을 금지한다.
8. 음주후 작업을 하지 않는다. (현장에서 음주시 작업중지 및 퇴출함)
9. 현장내에서는 임의행동이나 뛰어다니지 않는다.
10. 모든 전선은 전기가 통한다고 생각하고 허가없이 사용을 금지한다.
11. 기계가동중 기계에 대한 청소, 정비를 하지 않으며, 관계자외 접근을 금지한다.
12. 사전승인이 없는 화기사용은 절대 엉금한다.
13. 안전교육 이수증(안전모에 교육이수 스티커 부착)은 항상 소지한다.
14. 행사 및 안전교육은 반드시 참석한다.
15. 관리감독자 지시에 적극 따르겠으며, 공동작업시 서로 긴밀하게 협조한다.
16. 신규채용교육을 받기전에 반드시 신체검사를 받고 개인결과표를 제출한다.
※ | 지급 보호구 착용 및 보유확인 (지급된 해당 보호구에 V표를 하세요)
①안전모, ②안전벨트, ③안전화, ④보안경, 기 타(각반,신호봉등,안전보호구)
☞ 당 현장( ) 개인보호구 미착용 및 안전수칙 불이행시 벌과금 및 조치사항.
1차 적발시: 지도 및 조언, 2차 적발시: 벌금 이만원정(\20,000), 3차 적발시: 현장 퇴출.
※ 근로자 건강진단 및 개인보호구 지급은 신규채용안전교육시 확인 함.(신규채용안전교육 참조)
상기 본인은 현장에서 작업중 위 사항을 준수하며 산업안전보건법에 의거한 안전규정, 수칙 등을 성실히 준수할 것을 서약하며, 불이행시 어떠한 민형사상의 처벌도 감수할 것을 서약합니다.
NO | 소 속 (업체명) | 성 명 | 주 소 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신 검 (유,무) | 지급 보호구 (①②③④기타) | 서 명
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
※ 작성 예시
NO | 소 속 | 성 명 | 주 소 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신검유무 | 지급 보호구 | 서 명
1 | OO건설 | 안 전 인 | 청주 흥덕 운천 562-3 | 580618 - 1390323 | 043)254-3601 | 유 | ①,②,③,④,기타

## 특별교육
근로자 특별안전교육 수강확인서 (안전교육실명 확인)
200 년 월 일 요일 |  |  |  |  | ※ 현장명:
1. 작업시 규정된 복장 및 안전보호구는 정확하게 착용하고 작업한다. (미착용자 현장 출입금지)
2. 안전시설 및 작업기구는 점검후 사용한다.
3. 작업장 주위를 항상 정리정돈 한다. (작업전.중.후)
4. 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에는 화기 취급을 엄금한다.
5. 위험표시 구역은 담당자외 무단 출입을 금지한다.
6. 담배는 지정된 흡연장소에서만 피운다.
7. 모든 기계는 담당자외 사용을 금지한다.
8. 음주후 작업을 하지 않는다. (현장에서 음주시 작업중지 및 퇴출함)
9. 현장내에서는 임의행동이나 뛰어다니지 않는다.
10. 모든 전선은 전기가 통한다고 생각하고 허가없이 사용을 금지한다.
11. 기계가동중 기계에 대한 청소, 정비를 하지 않으며, 관계자외 접근을 금지한다.
12. 사전승인이 없는 화기사용은 절대 엉금한다.
13. 안전교육 이수증(안전모에 교육이수 스티커 부착)은 항상 소지한다.
14. 행사 및 안전교육은 반드시 참석한다.
15. 관리감독자 지시에 적극 따르겠으며, 공동작업시 서로 긴밀하게 협조한다.
16. 신규채용교육을 받기전에 반드시 신체검사를 받고 개인결과표를 제출한다.
※ | 지급 보호구 착용 및 보유확인 (지급된 해당 보호구에 V표를 하세요)
①안전모, ②안전벨트, ③안전화, ④보안경, 기 타(각반,신호봉등,안전보호구)
☞ 당 현장( ) 개인보호구 미착용 및 안전수칙 불이행시 벌과금 및 조치사항.
1차 적발시: 지도 및 조언, 2차 적발시: 벌금 이만원정(\20,000), 3차 적발시: 현장 퇴출.
※ 근로자 건강진단 및 개인보호구 지급은 신규채용안전교육시 확인 함.(신규채용안전교육 참조)
상기 본인은 현장에서 작업중 위 사항을 준수하며 산업안전보건법에 의거한 안전규정, 수칙 등을 성실히 준수할 것을 서약하며, 불이행시 어떠한 민형사상의 처벌도 감수할 것을 서약합니다.
NO | 소 속 (업체명) | 성 명 | 주 소 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신 검 (유,무) | 지급 보호구 (①②③④기타) | 서 명
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
[6 empty] | 추후 | ①,②,③,④,기타
※ 작성 예시
NO | 소 속 | 성 명 | 주 소 | 주민등록번호 | 전화번호 | 신검유무 | 지급 보호구 | 서 명
1 | OO건설 | 안 전 인 | 청주 흥덕 운천 562-3 | 580618 - 1390323 | 043)254-3601 | 유 | ①,②,③,④,기타

## 보호구지급대장
보호구 지급대장
※ 본인은 금일 수령한 보호구를 작업장에서 항시 착 | [5 empty] | 소 속 (업체명)
용하고 작업에 임하겠으며, 아래와 같이 보호구를 지급
받았음을 확인하며, 이에 서명 날인 합니다.
직 종 | 성 명 | 지 급 내 역 |  |  |  |  | 지급일 | 서명확인 | 비 고
|  | 안전모 | 안전대 | 안전화 | 보안경 | 기 타
※ 현장명 :

## 최신서약서
근로자 안전수칙 서약서(보호구 지급확인)
< 지급 보호구 확인 >
소 속 |  | : |  | 주 소 | : | 품 목 | 안전모 | 안전화 | 안전대 | 각 반
직 종 | 직 종 | : |  | 주민등록번호 | : | 지 급 수 량 | EA | 족 | EA | 족
연락전화번호 휴대전화번호 |  | : |  | 아래의 각호를 성실히 이행할 것을 서약함. |  | ※근로자 자체보유는 "자체보유"표기
서 약 인 : (서 명)
안전수칙내용
| 1 | . | 작업에 임할 때 제반 안전수칙을 지키는데 모범을 보이겠다.
| 2 | . | 작업 책임자의 지시에 적극 따르겠다.
| 3 | . | 작업장내에서 안전모, 안전화등 안전보호구 착용을 철저히 하겠다.
| 4 | . | 작업시간에는 절대 음주를 하지 않겠다.
| 5 | . | 고소작업 및 양중작업시에는 작업책임자의 지시에 따르고 화기작업시 소화기를 배치
후 작업을 한다.
| 6 | . | 작업중 불필요한 상태를 발견시에는 즉시 작업을 중단하고 이를 시정하겠다.
| 7 | . | 작업중 불필요한 행동을 하지 않겠으며, 동료들의 안전을 위해 최선을 다하겠다.
| 8 | . | 작업중 재해 발생시 즉시 보고하여 즉각적인 응급조치로 재해를 최소화 하는데 최선
을 다하겠다.
| 9 | . | 조회 및 교육은 반드시 참석하며 현장내 안전시설은 훼손하지 않겠다.
| 10 | . | 모든 작업은 선 안전조치후 작업을 하며, 재해발생위험이 높을때에는 작업을 거부
하고 적절한 조치를 받은 뒤 작업을 한다.
| 11 | . | 현장내 환경오염을 방지 또는 저감시켜 쾌적한 생활환경 조성에 앞장서겠다.
| 12 | . | 상기사항을 위반하였을 때에 사무실에서 취하는 조치를 이의없이 따르겠다.
| 13 | . | 유해위험 작업은 반드시 특별교육을 받은 뒤 작업에 임한다.
| 14 | . | 지급받은 보호장구(안전모,안전화,안전대,보안경,각반등)는 퇴근시에는 현장에서
지정한 장소에 보관하며 작업시에는 본인이 보관, 관리한다.
| 15 | . | 지급받은 보호구가 불량 혹은 파손시에는 즉시 현장 사무실에 교환을 요구한다.
| 16 | . | 본인은 금일 안전보호구를 지급 받았음을 확인하고, 현장 사업장에서 항시 착용 후
작업에 임하며, 작업 종료 후 반납하겠습니다.
| 17 | . | 본인은 지급받은 개인보호구를(안전모,안전화,안전대,기타안전용품등) 고의,중대한
과실로 이를 분실하거나 훼손시에는 회사 규정에 따라 변상하겠습니다.

## 안전교육일지
안 전 교 육 일 지
200 년 월 일 요일
교육 부분 | ①정기교육 ②특별안전교육 ③관리감독자교육 ④작업내용변경시교육
교육 방법 | ①강의식 ②토의식 ③시청각 ④기타 |  | 교육 시간 | : ~ :
교육 대상 |  |  | 교육 장소
교육 인원 |  |  | 강 사
※ 교육 내용
※ ①정기교육:월2시간이상 ②특별안전교육:2시간이상 ③관리감독자교육:반기8시간 년16시간이상 ④작업내용변경시교육:1시간이상
※ 사진첨부
( 사 진 )
※ 교육참석자 명부 별도 첨부
※ 현장명 :

## 안전교육참석명부
안전교육 참석자 명부
200 년 월 일 요일
번호 | 소 속 | 직 종 | 성 명 | 날 인 | 비 고
안전보건11대기본수칙지키기 결의
※ 현장명 :

## 안전담당자선임대장
안전담당자 선임대장
※ 현장명 :
번호 | 선임일자 | 소 속 | 직 종 | 성 명 | 날 인 | 비 고

## 안전담당자지정서
안전담당자 지정서
소 속 :
직 종 :
성 명 :
위 사람은 산업안전보건법 시행령 제11조에 의거, 안전관리에 대한 업무를 수행하기 위하여
현장의 작 업 안 전 담 당 자로
지정합니다
※ 안전담당자 업무(관리감독자)
1. 관리감독자로서의 업무
2. 유해위험한 작업에 관한 특별교육 중 안전에 관한 교육
3. 유해위험한 기계기구 및 설비에 대한 자체검사
4. 기타 당해작업의 성격상 유해 또는 위험을 방지하기 위한 업무
200 년 월 일
현 장
소 장 (인)

## 협의회의록
사업주간 협의체 회의록(합동안전점검,조치사항)
200 년 월 일 요일
사 업 장 명 | 현장 |  | 회 의 장 소 | 회 의 실 / 현장 합동점검
※ 협의체 회의 내용
※ 합동안전점검,조치사항
※ 참석자 서명 날인
업체명 | 공정명 | 참석자 / 서명 | 업체명 | 공정명 | 참석자 / 서명
※ 현장명 :

## 결재(카메라)
결 재 | 담 당 |  | 소 장
6
18
결 재 | 담 당 | 과 장 | 소 장

## 일용노무비지급명세서 (안전시설인건비)
상 호 |  |  | 일 용 노 무 비 지 급 명 세 서 | [17 empty] | 기 간 | 200 년 월 일 |  | 일간 |  | 현 장 명
[22 empty] | 200 년 월 일 |  |  |  | 공 정 명
직 종 직 책 | 성 명 | 주민등록 번 호 | 주 소 | 출 역 상 황 | [15 empty] | 출역 일수 | 노무비 단 가 | 노무비 총 액 | 세 액 |  |  |  | 차감지급액 | 비 고 | 영 수 인
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 소 득 | 주 민 | 고용보험 | 계
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 출근부
상 호 | 一陽建設(株) | 出 勤 簿 ( 月) | [8 empty] | 기 간 | 200 년 월 일 |  |  | 일간 | 현장명
[12 empty] | 200 년 월 일 |  |  |  | 공정명
직 책 | 성 명 | 출 역 상 황 | [15 empty] | 출역 일수 | 비 고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
소 계

## 동절기 교육명단
동절기 교육내용 및 명단
200 년 월 일 요일
교 육 장 명
※ 교육 내용
※ 기타사항
※ 참석자 서명 날인
현장명 | 직위/직책 | 참석자 / 서명 | 현장명 | 직위/직책 | 참석자 / 서명
※ 주관부 : 일양건설㈜ 본사